## Ark1
Zline | 1
Load angle | 25.842 | 0.45103
Line angle | 78.69 | 1.3734 | Calculations
Es PU | 1 |  | Load imp | F1 | F2 | F3 | F | Zln/Zld | Current | V load | P load | P/Pmax pu | Q_load | -Q/Pmax | S
Pmax PU | 1 |  | 10 | 100 | 0.60393 | 20 | 113.0786 | 0.1 | 0.094039 | 0.94039 | 0.079591 | 0.28368 | 0.038548 | -0.13739 | 0.088434
|  |  | 8 | 64 | 0.60393 | 16 | 74.6629 | 0.125 | 0.11573 | 0.92584 | 0.096433 | 0.34372 | 0.046705 | -0.16647 | 0.10715
|  |  | 6 | 36 | 0.60393 | 12 | 44.2472 | 0.16667 | 0.15033 | 0.902 | 0.12204 | 0.43499 | 0.059108 | -0.21068 | 0.1356
|  |  | 3 | 9 | 0.60393 | 6 | 13.6236 | 0.33333 | 0.27093 | 0.81278 | 0.19819 | 0.70639 | 0.095986 | -0.34212 | 0.22021
|  |  | 2 | 4 | 0.60393 | 4 | 7.4157 | 0.5 | 0.36722 | 0.73443 | 0.24273 | 0.86515 | 0.11756 | -0.41901 | 0.2697
|  |  | 1.8 | 3.24 | 0.60393 | 3.6 | 6.4142 | 0.55556 | 0.39485 | 0.71073 | 0.25257 | 0.90022 | 0.12232 | -0.436 | 0.28063
|  |  | 1.6 | 2.56 | 0.60393 | 3.2 | 5.4926 | 0.625 | 0.42669 | 0.6827 | 0.26217 | 0.93446 | 0.12698 | -0.45258 | 0.2913
|  |  | 1.4 | 1.96 | 0.60393 | 2.8 | 4.651 | 0.71429 | 0.46369 | 0.64916 | 0.27091 | 0.9656 | 0.13121 | -0.46766 | 0.30101
|  |  | 1.2 | 1.44 | 0.60393 | 2.4 | 3.8894 | 0.83333 | 0.50706 | 0.60847 | 0.27768 | 0.98972 | 0.13448 | -0.47934 | 0.30853
|  |  | 1 | 1 | 0.60393 | 2 | 3.2079 | 1 | 0.55833 | 0.55833 | 0.28056 | 1 | 0.13588 | -0.48432 | 0.31173
|  |  | 0.9 | 0.81 | 0.60393 | 1.8 | 2.8971 | 1.1111 | 0.58752 | 0.52876 | 0.27959 | 0.99655 | 0.13541 | -0.48265 | 0.31066
|  |  | 0.8 | 0.64 | 0.60393 | 1.6 | 2.6063 | 1.25 | 0.61942 | 0.49554 | 0.27625 | 0.98465 | 0.1338 | -0.47689 | 0.30695
|  |  | 0.7 | 0.49 | 0.60393 | 1.4 | 2.3355 | 1.4286 | 0.65435 | 0.45804 | 0.26975 | 0.96146 | 0.13065 | -0.46566 | 0.29972
|  |  | 0.6 | 0.36 | 0.60393 | 1.2 | 2.0847 | 1.6667 | 0.69259 | 0.41555 | 0.25903 | 0.92325 | 0.12545 | -0.44715 | 0.28781
|  |  | 0.5 | 0.25 | 0.60393 | 1 | 1.8539 | 2 | 0.73443 | 0.36722 | 0.24273 | 0.86515 | 0.11756 | -0.41901 | 0.2697
|  |  | 0.4 | 0.16 | 0.60393 | 0.8 | 1.6431 | 2.5 | 0.78012 | 0.31205 | 0.21909 | 0.78091 | 0.10611 | -0.37821 | 0.24344
|  |  | 0.3 | 0.09 | 0.60393 | 0.6 | 1.4524 | 3.3333 | 0.82978 | 0.24893 | 0.1859 | 0.66262 | 0.090038 | -0.32092 | 0.20656
|  |  | 0.2 | 0.04 | 0.60393 | 0.4 | 1.2816 | 5 | 0.88334 | 0.17667 | 0.14045 | 0.50061 | 0.068024 | -0.24246 | 0.15606
|  |  | 0.1 | 0.01 | 0.60393 | 0.2 | 1.1308 | 10 | 0.94039 | 0.094039 | 0.079591 | 0.28368 | 0.038548 | -0.13739 | 0.088434